血液制品生产设施的质量保证

（FDA，1995，7）

目的

本指南旨在协助血液及血液成分生产设施（包括血库、输血站及血浆单采中心〕在与公认的质量保证原则及现行药品生产质量管理规范（CGMP）相符的前提下制订质量保证（QA）体系。

范围

本指南提供的有关程序和规范的一般信息可能对血液机构制订及执行质量保证体系有帮助。由于药品、食品管理局正在修订21CFR10·90（b）文件，本文件末在21CFR10·90（b）授权下颁布，本文件尽管被称做指南，但并不具有强制性以及不提供或授予任何权力、特权，也不受益于任何人。血液机构可以遵照本指南，也可以使用本纲要求提供的其它程序，血液制品生产设施可以与管理机构深入探讨该问题，以防止在药品食品管理局不能接受的活动上浪费资源。

用于预防、治疗、处置人类疾病或创伤的血液及血液成分属于公共卫生法351项下（42U.S·C·262）管理的生物制品。同样，意在用于诊断、治疗、缓解、处置或预防人类疾病的血液及血液成分分属于联邦食品、药品及化妆品（FD＆C）法（21．U．S．C321（g）］201（g）项下定义的药品范畴。根据联邦食品、药品及化妆品法501（a）（2）（B）项下陈述，如果“制造商在加工、包装及贮存过程中所使用的设施、方法或控制标准其操作及管理过程与保证该药品符合FD＆C法要求所制订的现行药品生产质量管理规范相悖时”则该药品应定为假冒药品。因为血液及血液成分在FD＆C法中属药品。现行药品生产质量管理规范中21CFR项下的210及211部分均适用于它。此外，FDA在21CFR项下606部分内还颁布了适用于血液及血液成分的CGMP规定。

本指南意图将21CFR项下 600至680，210至211部分与适用的联邦标准结合一起。210.2项下要求 210至 226，600至680部分的规程应当视为补充，不可互为替代。当不能遵守210至226，600至680应用规程时，则特别适用于该药品的法规应当被采用并替代通则。有关21CFR项下互为补充的210至211， 600至680部分的例证见附录A，本指南视需要而定期修改。血液制品生产机构应当认识到在1988年的临床实验室改良修正案下（CCLA），凡是进行实验检测的血液机构包括血库、输血站、血浆单采中心还必须遵守 42CFR项下493部分的应用规程，这些规程自 1992年9月1日起正式生效，它确定了实验人员、质量控制、资格审核，病人检测管理以及建立在实验复杂性和病人危险因素基础上的质量保证等项标准。

前言

一般来讲，美国是世界上最安全的血液供应国家之一，这主要由于对献血员及血液制品质量制订并执行了相应标准。自1983年起，进行了包括执行新的检验及合格献血员指标在内的许多重要改进。此外，FDA加强了对血液机构的监督并将因标准有缺陷而引起的不合格血液或血液成分的分发记录存档。这些发现可能与几种因素有关（1）试验检查的项目增多（包括复杂的试验检查增加了出现差错的机会）（2）使用了包括计算机系统在内的复杂先进技术及仪器（3）缺乏受过适当培训的卫生保健及试验室工作人员（4）血液机构需要更加尖端的加工及系统控制程序，包括培训及监督现有人员的程序。

在1988年4月6目的备忘录中， FDA的生物制品评价及研究中心（CBER）要求血液机构审核工艺流程及人员培训计划，以确定安全的程度，从而防止不合格血液制品的发放。 CBER 3月20目的备忘录中已经提醒血液机构，由于在加工过程中的差错及事故而引起了对产品质量的大量投诉，CBER对于引起不合格制品流入市场的差错及事故的典型事例已做了描述。此外，CBER还要求血液机构必须上报差错及事故，并追踪调查。

为确定国家血液供应的连续安全性，血液机构对生产工艺及系统必须执行有效的质量控制。FDA认为每一个血液机构能够建立旨在识别及预防本机构在运作过程中再度出现缺陷而设计的包括计划周密，文档详细及严格管理在内的质量保证体系。质量保证（QA）的目标就是要显著的降低差错，保证试验结果的可信性；执行有效的生产工艺及系统质量控制，确保产品的安全及质量有连续性。QA包括预防、检测、调查、审评以及校正差错的种种措施，重点是防止差错而不是事后检查差错。

执行质量保证体系需要投入时间及资源，质量保证体系的设计及范围取决于血液机构的大小及所进行加工活动的复杂性，考虑到可能导致潜在的公共卫生后果，因此要求所有血液机构不论大小都必须重视QA的投资。

质量控制及质量保证体系

质量保证体系的设计及实施是为了确保制造过程中生产出具有稳定质量的制品，它是实施计划及一系列活动的总和，用于确保所有体系及其影响产品质量的要素按照予期设想与实际而运作。质量保证体系具有几个方面的含义，它包括质量控制（QC）过程及现行药品生产质量管理规范（CGMP）。适宜的质量控制规定可认为是CGMP的一个组成成分，包括常规的生产线及生产过程中对生产工艺进行的监测。[见21CFR2ll．22（a），211．100（a），606，140（b）］控制生产之QA的其它方面包括一些有关人员、设施、工艺过程、仪器、检测及文档管理活动的标准。

质量保证任务

质量控制部门具有确保产品质量符合21CFR 211．22（a）要求的权力及义务，对于制药业执行上述职能的部门通常被称做质控部门。随着过去20年质量保证概念的进展，凡担负监督与产品质量有关的所有活动的职能部门（包括质量控制部门）通常均称做质量保证部门。因此，质量控制这一名词实际上被许多人认为仅限于描述质量保证体系中的那些用于确定本机构及加工中（例如生产线及生产中检测）的精确性操作以及产品分发等有关的举措及控制。不管对执行质量保证职责的人员如何称呼，而质量保证职能必须建立。尽管21CFR210～211，600～680并末使用“质量保证”这一名词，也明确要求应有相应的职能体系控制生产过程以防止发放不合格制品。为进一步说明，本文件使用的“质量保证”(Quality assurance）这一名词是描述那些确保产品质量的全部体系及诸因素按予期要求发挥功能的所有活动（指经过周密计划并严格执行的活动）。履行该职责的人员组成QC／QA部门。“质量控制”及“质量保证”的定义如上所述，或参照附录中的名词解释。QC/QA部门应当协调、监督、促进所有的QA职责，QC／QA部门可以包括一个或多个专门履行QA职能的工作人员。或者还兼负其它职责的人组成（即人员可以是专职或兼职），但是对于兼职者。不应具有对本职工作的最终监督权［见21 CFR606， 100（c）］， 211， 194］；在小机构中。由一人担负QC／QA职能是允许的，该人员担负控制及审核产品结果的职能，以确保产品符合相应标准的要求。

上报职责

QC／QA部门应当向其上级主管或指定领导汇报，在获得许可证的厂家中，该部门应向负责人汇报，该负责人是指代表机构与CBER(参见21CFR600，10）或督管机构直接打交道的领导人。要求领导人或指定的合格人员就各种与遵守FDA要求有关的事务中（包括FD＆C法，PHS法）对本机构实施全面质量控制。必要时，有权实行干预行动，这些人员对所采取的干预行动直接负责，领导人或指定的合格人员还有责确保人员的合理安排及

培训以完成其职责（见21CFR211，25；600，10 606，201。QC／QA部门对生产到管理作单独汇报，QC／QA部门应确保生产人员遵守CGMP。必要时，QC／QA部门有权制止生产或发出产品。

QC／QA部门的职责

血液机构中 QC／QA部门的职责应包括下述领域但不限于此。

标准操作细则（SOPs）[见21CFR211，100，606，65（e），606，100］

与SOPs有关的QA职责包括：

(1）确保所有生产程序，包括但不限于检定程序在内都有SOPs。   SOPs应准确描述和界定各个操作程序，包括说明该程序所要达到的目的，SOPs的实际内容可以是生产部门的职责[见联邦注册， 43卷190期，1978年9月29日，第 45O14及 45032页］。

（ 2）在实施前审查并确保书面批准所有SPOs，确保SOPs与适用的法规与条例要求相一致。此外，每个SOPs实施前，QC／QA部门应确保有下列书面SOP并摆放到位：

(a）建立验证方案的程序确保各种方法及工艺达到预期目的；

（b)确定完成每一工序的责任者：

(c）对b项中指明的责任者进行培训并授予上岗证书的办法：

（d）监督执行所有程序主管人的职责；

（e）定期进行熟练程度检验的方法；

（f）定期考评每一程序执行人的方法；

（g）QA审计过程中考核每一程序完成情况的方法;

（h)确定某一工序为关键及非关键质控点（见附录名词解释）的工序。

(i)与文档保管要求相一致的原始记录保管制度；

（3）保存所有 SOPs的索引，存根副本，以及过期 SOPs的档案。

(4）确保对SOPs的内容审校以确定对其它体系或职能的影响。

（5）确保每位雇员持有必需的现行SOPa版本，并能及时按新版本完成既定的职责。

（6）确保验证方案具有前瞻性并认真执行和审核，提出书面验证报告，对于已经采用的生产工艺可根据积累的生产，检定及质控资料进行验证。

（7）确保SOPs的变更和修改有相应的文件记录，包括所修改理由。要确保对变更或更新后的方法及生产工艺进行验证，保证不对本系统或操作过程产生不良影响，对SOPs的修改应按现有的、在实施前经过正式批准的程序进行。

(8)确保有管理QC／QA活动的SOPs，并界定QC／QA部门执行SOP审核、批准或授权的职责，在适当的情况下确保执行审核、批准及授权的职能。

（9）确保有关的SOPs及时更新，以反映生产过程的改变，所有SOPs及生产原始记录至少应每年审核一次。

培训及教育

QC/QA部门应协助制订，审核及确保全体人员培训及教育方案的批准[见21CFR211．25］，培训应包括下列方案

新雇员训练程序、cGMP培训、SOP培训、技术培训、技术监督培训、行政管理培训、QA培训、计算机化系统培训以及连续教育和连续培训。

QC/QA应了解那些表明需要培训或再培训的因素。需要上述培训的信息可能来自行政监察、认证检查、任职考核、技术更新、差错/事故报告及投拆意见、QA验证以及血液机构本身整个运转中每个系统关键质控点上发现的问题。

任职考核

为确保全体职员受到培训并能胜任指定的任务，QC/QA部门应当执行正规的定期的任职考核计划，应考评下列几项内容的理论及实际知识（但不受此限）;

（1）直接考查职员在常规及质控过程中的表现，这些内容可包括献血员的筛选、样品处理、检验操作、标示及仪器维护。

（2）通过审阅工作记录、质控记录、预防性维护记录及其它记录、记载（手工及自动记录两种）来监督实验结果的记录及报告。

（3）以书面考试形式考查解决问题的技能， SOPs的知识和理论。

（4）通过采用末知祥本及外源提供的资格考核样本来评估职员的业务能力。

最低录用分数、考核表现及为校正不称职而采取的补救措施都应有文件记载并装入人事档案。考评小结有助于纠正个人或小组的工作问题。

熟练程度考核

熟练程度考核通常是检定实验室 QA方案的一部分，QC／QA部门除了对熟练程度考核结果做常规审校外，还应当审核，评价，监察熟练程度考核方案以确保对检验方法、仪器及执行检验的人员进行充分评价。

对血液机构熟练程度考核过程中应当确保全体人员象常规检验一样使用常规仪器对考核样品进行常规检验。血液机构还应当对备用或替代检查方法如手工检验及“Stat”检验进行考核。检验程序应确保准确，可靠并能快速得到检验结果。

主管人、行政官长及QC/QA部门应当审核及评价熟练程度考核结果。此外，QC/QA部门还应当对能鉴别特殊问题的趋向及模式的结果进行分析。应当有书面的计划，在熟练程度考核本通过情况下进行补救。

其它质控规定的监察试验室操作方面也可能有用，包括对未知样品及对照结果的统计学分析，初试和复试结果的比较，以及在不同地点用不同方法对同一试验进行比较。

验证

FDA的验证总则指南（1987年5月）提供了验证指导原则，可参照以制定适用于各个机构自身体系或生产过程的验证原则。QC/QA部门应当确保进行充分的验证检查应审查投拆意见，差错停放及关键控制点上的问题，以确定是否需要重新验证或修改验证程序。

设备

设备安装的认证是为了确信工艺设备和辅助系统能在规定的限度及耐力指标内持续正常运转［工艺过程验证总则指南］[1978年5月］。 QC／QA部门应确保按规定执行设备认证，工艺验证，并在维护后进行再验证，以保证所有设备性能正常，应当审核和保存验证检验结果的记录。

设备认证、验证、维护和监控应当有书面程序。此外，应有设备监测、校正、维护的时间安排，以确保其性能符合标准规格要求。设备监测程序应包括对功能异常或无法校正设备的后果进行评价。生产用计算机系统属于21CFR2ll．68 606．60条例管理的仪器。

差错/事故报告、投拆意见及不良反应

QA方案应确保有相应操作程序，并在审核、评价、调查、纠正生产差错及事故中严格执行。另外，还应有确保及时向CBER汇报影响血液制品质量、纯度、安全性的差错和事故的报告系统（见21CFR600，14），QA规则应保证对所有关于产品质量的投拆意见进行调查，以明确该投拆意见是否与生产中的差错或事故有关。调查过程应当包括供审查的依据，以确定投拆是否表现为不良反应，献血员或受血者的副反应有可能威胁生命，造成终身残疾，甚至死亡。各个程序应保证对献血员及受血者的副反应进行全面调查并完全记录备案。根据21CFR606，170 b）条例，死亡事例必项向CBER报告。QC/QA部门应保证对收回的产品及市场撤销的产品按已建立的程序及指南处理。［见 21CFR，第七节］

各个程序应保证对输血反应进行调查，应当有培训护理人员的方案，使他们能识别不良反应的症状并做适当的处置。当怀疑产品污染了细菌时，调查过程应包括复查生产流程，可能为细菌污染时应向采血部门报告。

QA的基本要求就是将通过调查投拆意见、差错／事故及不良反应所获得的知识反馈给QA体系。如果不对投拆意见、差错／事故或不良反应进行调查，就不可能确定并纠正导致问题发牛的因素，生产中的差错或事故可由雇员在常规操作中发现或者由主管人员在复核记录时发现。QC／QA部门应当对生产中出现的差错进行审核。包括那些在产品分发前所发现的差错，QC／QA应当留存差错／事故报告的副本，并保证采取适当的追踪调查行动，应保证落实纠正错误的行动。纠正错误的行动可包括系统或流程上的重新设计，重新培训人员，更改工艺流程。

原始记录管理

QC/QA部门应批准或确保批准所有的原始记录保存系统（手工或自动记录）。电子化或计算机化的原始记录保存系统应经过合理的验证（见21CFR211，68）。 QA程序必须履行以确保所有完成的工作（见21CFR606，16o）有准确完整的记载。审校可以在采血、处理、质量检定以及贮存过程中或之后的恰当阶段进行。

批号的签发程序

如 21CFR606． 3（ C）所界定，由一单位全血制备的各种成分（例如红细胞、血小板、血浆或冷沉淀抗血友病因子）为一批制品，具有相应批号，这个批号通常用采血时确定的单位血液的编号，执行QA以确保对记录的准确性，完整性及是否符合已规定的标准进行审核，签发每批制品前，应当有一人复核与每种成分相关的各个程序的每一重要步骤[见21CFR606，100(c),211,194(a）(7)&(8）]。在此，QA应确保对任何批次间的差异或任何不符合特定要求的批次进行全面调查。

标签的控制程序应与所采用的系统及设备要求相适应。如果自动贴签机出现了错贴现象，需要严格控制程序，以防止此类事情发生见[21CFR211．125］。应当制定并执行书面操作细则，以保证药物使用正确的标签、正确标示及使用正确的包装材料。血液及血液成分在生产过程中的许多阶段都要标示，在采集时产品应标明生产设施预设的产品类型。在后续工艺阶段可以标示产品血型及效期．产品可以由一种类型转为另一种类型（例如，新解冻血浆转为回收血浆，全血转为红细胞）并重新标示，对于由产品转化而需重新标示也应采取同样的控制程序，如同最初标示一样保存标示记录。

在生产过程中，对于需要标示的每道工序都应实行工序控制以确保正确的标示。完成标示的产品在签发前应复核，对于审校最终标示的程序应包括复查相应产品生产记录，并有另外一人复验记录，以确保产品标示无误，内容包括献血员类别、血型、失效期及产品名称。如果遵守了正确的标示控制程序，可以最大限度减少标示错误。

质量保证审计

QA审计是对整个QA系统有效性进行评估的过程，应按照书面程序定期进行综合性审计[见21CFR211，180（e）］，综合性审计审查的原始记录的数量应在统计学上有显著意义，如果已经查出质量问题，或为了更有效地监察某个特别重要的领域则需进行重点审计。但是，仅限于一个领域的孤立审计可能检查不出系统性问题。QC／QA部门重点审计的书面细则应有充分的灵活性，以便在不修改SOPs的前提下进行其它审计。

审计程序的繁简取决于血液机构的大小及待核查的特殊上艺的多少。进行审计的人员应具有丰富的知识，经过培训，有实际经验，能发现待查的特殊工艺问题，审计人员或审计小组不应负责被审计的工艺过程。如果采用外部审计计划，则QC/QA部门应负责保证该审计符合生产厂需要并与21CFR21l，180（e）规定相一致，由21CFR 211，180（e）所要求的年度复查不能作为QA审计。 FDA检查时应提供这些年度复查的记录。应有书的记述审计程序和结果的审计报告。审计程序应包括有关负责人或专职人员及其它负责官员审查和评价审计结果的计划，目的是保证有关负责人了解存在的问题并采取纠正行动，审计报告的保存期限与产品记录要求保存的期限相一致。

审计QA应采取系统性途径。附录B表l～8列出了血液生产作业的主要系统。血液机构作业系统及需要审计的内容至少应包括以下项目：

质量控制/质量保证

献血员合格条件

血液采集

血液成分制备

产品检定

贮存及销售

签发制品批号

计算机

每个系统可独立或与其它系统联合发挥作用，每个系统的重要控制点是指那些如不能执行或发挥正常作用时，就会影响产品质量及安全性的关键环节。所谓关键环节就是各个重要控制点的各个步骤。QA审计应当评价每个系统的重要控制点及关键因素，重要控制点及有关的关键因素之示例见附录B．表l～8。每个血液机构都应对其自身系统制定相应的审计方案。

附录

附录A， 21CFR 210～211及600～680示例

药品的CGMP对于保证血液及血液制品的质量都是有用的，执行这些规范也是实际可行的，21CFR211部分的CGMP是通则，适用于所有的成品药，也可视需要而更新。这些现范可使制造商有灵活性选择最适合其产品的生产工艺及方法，尽管有此灵活性，制造商自已制定的工艺也必须保证达到CGMP所有的要求。如果厂商确信其变更机制可被接受，则应申请批准使用符合21 CFR640， 120的变更工艺，有少数严谨的工艺可纳入CGMP。“批”（ lot）这一名词用于 21CFR600.3（x）中的牛物制品，这个词在21CFR210.3（b）(10）中也做了规定， 21CFR210．3（b）（2）将“批次”(batch)定义为在一个生产周期中根据一个生产指令而生产出来的在特定范围内具有同样的质量及特征的特定数量的药品或其它材料。为达到GMP的要求。凡用于输血或深加工目的而采集的一单位（a unit）全血或其每种成分既可称之为“lot”也可称之为“batch”，通常可将一单位血液的检验做为同时待检验的许多其它单位血液的一部分进行。当检验（或其它加工）记录中一个记录上出现不止一个单位的结果时，做为整个检验而并非一个批次无需在记录上多次签名。  21CFR21O～226，600～680规范条例互为补充，不可互相替代，除非规范中另有明确说明。当出现不可能遵守21CFR6OO～680 200～211中的所有适用规范时，特别适用于申报药的规范可以代替较一般的规范。下图提供 21CFR211条例及 600～8OO互补条例的示例。21CFR211中的要点，成药的CGMP提供了适用于血液及血液成分的CGMP附加标准。

| 全血和成分血液GMP | 制剂CGMP（包括全血和成分血液） |
| --- | --- |
| 生物制品法规描述了对原始记录审查、产品质量控制、实验室控制、仪器设备控制以及质量保证控制的SOPs之内容和要求。但未明确谈及QC／QA部门,CGMP2ll部分明确规定一人或多人将负责 执行QC／QA功能（21CFR 211．22）综合审计记录的审查可由审查有代表性产品的生产记录组成。每件投拆意见、回收产品及废品必须全部审核。 | 211．22 （a）应设置质量管理部门，该部门有责任和权力批准或拒绝所有的原料、药品容器、密封材料、中间产品、包装材料、标签、说明书和药品，有权审查生产记录，以保证不发生错误如果发生错误，保证进行充分的调查。 （C）质量管理部门有责任批准或拒绝影响药品的组分、含量、质量和纯度的所有规程或规格 （d）质量管理部门的职责和规程应写成书面文字；这种书面规程必须遵照执行。 211. 180（e） 这部分规定的书面记录必须予以保留,记录中的数据可用于评价（至少每年一次）各种药品的质量标准，以确定是否需要改变药品规格、生产规程或检验规程。必须制订进行这种评价的书面规程并遵照执行，书面规程要包括下列规定： （1）审查每批药品，无论是被批准的或未得到批准的，必要时审查与一批药品有关的记录。 （2）审查提出的意见、药品的收回，退回的或退工处理的药品，及按照 211，192规定对各种药品进行调查研究。 |
| 606．100（b） 制订标准操作细则应坚持包括所有步骤，即同种输血、自体输血及供进一步生产用的全血或成分血液的采集、加工、配型试验、贮存及运销。这样的细则应供给从事这些操作的员工，不合实际的除外 | 211 100 （a）必须制订生产和工艺管理的书面规程，以保证药品具有声称的组分、含量、质量和纯度。这些规程要包括本部分中的所有规定。这些书面规程，包括任何改变，要由适当的组织机构起草、审查和批准，并回．要经过质量管理部门审查和批准。 （b）在执行各种生产和工艺管理的职责时要遵守生产和工艺管理的书面规程，并且在执行时要做记录。偏离书面规程时要进行记录并说明理由。 |

| 606．100（c） 签发任何一批成品前，都应复核依据相应规程（例如 600～800条款）而保存 的所有有关的记录。全部或部分复核工作可在采血、加工、配型试验、或贮存 阶段的合适时间进行。对任何未能解释的差异或达不到规格标准的批号要进行 全面调查（包括追踪过程及结论）并记录归档。 | 211．192 所有药品的生产和检验记录，包括包装和加标签的记录，在一批药品准予发放或销售前，必须经质量管理部门审查批准，以确定是否符合所有制订的，批准的书面规程。任何未说明原因的差异（包括理论产量百分率超过总生产和检验记录中规定的最高或最低百分率）或一批药品或药品的任何原料不符合规格，无论这批药品是否已经销售，必须进行彻底的调查研究。与不符合特定规格或特定差异可能有关联的其它各批药品和其它各种药品也必须进行调查研究。调查研究必须有书面记录，包括结论和措施。 |
| --- | --- |
| 复核记录根据211．192条例的特殊限定；可由QC／QA部门负责进行。QC／QA部 门可由QA专职的一个或数个人员组成，也可由本机构内履行其它职能的非专职人员组成。但是，后者对其本身工作不具有终审权。 应有在紧急情况下制品签发办法的SOPs。 将生产过程记录及实验室检验记录复核后的记录归档应包括执行复核人员名单和签名以及复核整个原始记录而不是附属于某个批次结果的复核人签名。 应根据SOPs的要求指定复核人及制定复核的标准。 | 211．194（ a） （a）实验室记录包括保证符合已制订的规格和标准的全部完整的检验（包括检查和分析）的资料。 (7）每个检验人员签名及完成日期。 （8）依照制订的标准，由另一人员复查原始记录的准确性和完整性，复查人签名。 |
|  | 211．15 (a）必须制订书面规程。规定为符合标准或规格的一批药品进行再加工的制度，并规定应采取的措施以保证再加工的药品符合所有确定的标准、规格和特征，这种规程必须遵守执行。 (b）不经质量管理部门的审查批准，不得进行再加工。 |

| 606.20（b） 负责采血、加上、配型、贮存及运销全血或成分血液的人员，无论在人数、教育程度、训练及经验，包括必要的职业训练等方面，都应适当，使他们有能力完成所承担的任务，使成品的安全性、纯度及效力达到规定的水平或应有的水平。所有员工应具有与职务相称的能力，通晓他们所从事的生产或检定操作，在本职工作中运用本章各项规定方面，有必要的训练或经验；有适当的知识。 | 211.25 （a）每位从事药品生产、加工、包装或仓贮工作的人员应接受培训、教育及有实践经验，完成委派的各项职务，培训是按照现行GMP（包括本章中的现行GMP条例和这些条例要求的成文程序）中涉及雇员的内容。邀请合格人员指导，并连续多次培训；保证雇员熟悉现行GMP（cGMP）对他们的要求。 （b）负责监督药品的生产、加工、包装或仓贮工作的每一个人员，应受教育、培训及有经验，完成委派的各项职务，以此作为提供药品具有安全性、均一性、效价或含量、质量及纯度的保证。 （C）有足够执行和监督每种药品的生产、加工、包装或仓贮的合格人员。 |
| --- | --- |
| 606.20（c） 对制品的安全性及纯度有不良影响的人员应从全血或成分血液采集、加工、配制、贮存或运销场所调离。Federal Register（40FR53534，1975年11月8日）陈述，本规范的目的是将影响别人完成职责或是影响产品安全性和纯度的人员（例如；在未采取防范措施的情况下，工作人员从检验区到生产区）调离生产区。 | 211．28 （a）从事药品生产、加工、包装或仓贮的人员，应穿着适合于其履行职责的清洁衣服。按需要，头部、脸部、手部、臂部加外罩、防止药物受污染。 （b）人员保持良好的个人卫生和健康。 （C）未经监督人员充许，其他人不能进入限制进去的建筑物和设施。 （d）任何人，在任何时间，明显地表现出带有影响药品安全性和质量的疾病或开放性损伤，应避免接触各种成份、药品容器、包装设备、密封件、中间体、直至病愈或经医学测定认为对药品安全性及质量无危害性时为止，教育所有人员，报告监督人员对药品有不利影响的健康情况。 |
| 606.10和6O6.20条描述负责人的职责是确保上岗人员经过适当培训并能胜 任其职责。 | 211.34顾问 为了对问题提出意见，聘请顾问。顾问应对药品生产、加工、包装或仓贮提出建议，他们受过足够的教育、培训、且有丰富的实践经验。保留他们的姓名、地址、任何的顾问资格及服务形式等履历资料。 |

| 606．40（b）描述对充分通风的要求。 211．46描述进一步详细的通风控制步骤。 | 211．46 (b）提供足能控制空气正压、微生物、尘土、湿度和温度的设备、适应药品生产、加工和贮存之需要。 （C）空气过滤系统，包括预过滤器和微粒物质空气过滤器。空气经过滤才送至生产区，如果空气是再循环到生产区，应测量尘埃含量，控制从生产区带来之尘埃。在生产区，生产中发生空气污染，应以排气系统或其他系统充分抽出空气，控制污染。 |
| --- | --- |
|  | 211．48 （a）在持续正压下，应对药品无污染的管道系统内供应饮用水。饮用水应符合环境保护机构制订的“基本饮用水条件”标准 （40CFR141部分）。不符合该标准的水。不许进入水系统。 （b）排水设备应有足够的大小，可直接连接排水管及安装防止虹吸倒流的空气破坏设备或其他机械设备。[43FR45077，1978年9月29日，修正于48FRll426，1983年3月18日］。 |
| 21CFR606．40（ c） 应为工作人员安装充足的清洁方便的洗手装置。 | 提供适当的洗涤设备；包括热、冷水、肥皂、清洁剂、空气干燥器或专用毛巾及易进入的清洁厕所设备。 |
|  | 211.68 （a）用于药品生产、加工、包装和贮存的自动化、机械化或电子设备，包括计算机或其他类型的设备。按惯例，对其设计之成文条款作标定、检查或核对，保证其工作性能良好。保留检查、标定、核对等文字记录。 (b）对保障重要生产变化的计算机或有关系统进行操作培训，操作记录或其他记录只能由被认可的人员制订。向计算机或有关系统输入或从中输出的各种方案，其他记录或资料，应该查其准确性，输入计算机或有关系统内的档案资料，除与实验室共同分析计算的结果可消除外，其他的应保留。文字记录与相应的证明资料一起保存。事先设计好的硬件复制品或多种选择系统，如复印件、磁带或微型胶卷等，保证其支持资料正确，可靠及完整，出现资料改动、非人为消除或遗失时，应维修。 |

| 606．40（d） 提供安全卫生的处理设备，用予处理 （1）全血或成分血液采集、加工及配型试验过程中形成的垃圾及用过的纸制品 （2）不适于应用或运销的全血或成分血液。 | 211．56 (a）所有用作药品生产、加工、包装及贮存的厂房应保持清洁、卫生的环境、且不受咽齿动物、鸟类、昆虫及其他害虫侵扰（实验动物除外）。垃圾和有机废料，定时以卫生的方法控制与处理。 |
| --- | --- |
| 606．60 (a）采血、加工、配型试验、贮存及运销全血或成分血液用的设备应保持清 洁、有秩序，其放置位置应便于清洁及保养。设备应按标准操作规程定期进行检 查、标化及校正。设备的设计应符合本章有关全血及成分血液用设备的正式规定。 606．100（b）（15） 要求SOPs应包括对仪器设备的维护及校准的及程序。 | 211．67 (b）制订药品生产、加工、包装或贮存设备（包括用具）的清洁和保养文字程序并且执行。 这些程序包括，但不一定限于以下内容： （1）分配清洁、保养任务。 （2）保养和清洁细目一览表，包括消毒一览表。 （3）详细说明用于清洁和保养的设备、物品和方法。拆卸和装配设备的方法必须保证适合清洁和保养的要求。 （4）除去或擦去前批遗留物的鉴定。 （5）已清除了污染的清洁设备的保护。 （6）使用前检查清洁的设备。 （C）保留保养、清洁、消毒的记录，按211．180及211．182的说明检查。 211．105（b） （b）一种药品每批生产使用的主要设备，以一鉴别性识别号或代号加以识别，此鉴别号或代号记录在该批产品的记录上。若生产中只使用一种特殊型号的设备，可用该设备名字代替鉴别性识别号或代号。 |
| 606．100(b）（16） 要求有书面的SOPs，内容包括贴标示程序后避免标签混淆的保障措施。 606．120 （b）贴标签操作应进行下列控制： （l）收到标签时，应按已批准的最后付本复查及校对，在制品的品种及标签的 内容上保证与已批准的付本准确一致。 | 211．122 (a）制订详述标签和包装材料的接收、鉴别、贮存、装卸、取样检验的程序，并遵循这些成文程序。在接收、用于药品包装和贴标签前，有代表性地对其取样与检验。 (b）符合成文规格标准的标签和包装材料，可批准发放使用，不符合规格者，不得用于生产。 （C）接收每批不同的标签和包装材料，均须签收、测试、无论是接收或拒收、须保留其记录。 |

| 606.100（b）（16）见上述 606．120（b） （2）不同制品的每一种标签的保存及管理，应避免混淆，废标签应销毁。 （3）在贴标签程序中应有必要的全面核对措施，对特殊标示程序及标示设备应有相应的控制程序。如果自动标示设备仍然使用前一生产阶段的标示内容。从而可能造成下一阶段的标示出现差错时，应采取相应的措施防止出现此类情况。 包装见606．65（a），无热原容器见60665（b），外观检查见606.100（b）（13）。由 单位血液追查献血员的程序及成品容器见640 2（C） | 211．125标签的发放 (a）严格控制已发放的，用于药品的标签。 (b）已发放的一批标签材料，须认真检查其均一性，应与一批或单批生产记录中说明的标签一致。 （C）核对发放的，已使用的及回收的标签，若发现成品数量与发出的标签数量不符，差额超出根据历史水平先前定下的数量范围，则需对这些偏差作出评估，按照211.192要求调查原因。 （d）超出有关批号或控制号的标签，全部应毁。 （e）回收的标签，如保留应加上证明标志贮存，防止混淆。 （f）制订发放标签的详细控制程序，并遵循。 211.130包装和标签操作 设计保证标签，标示及包装材料正确用于药品的程序,并遵循。这些程序结合下列特点： (a）预防混合和由物理的或其他操作空间物质引起的交叉感染。 (b）带批号或控制号药品的鉴别。允许检查该批药品的制造和控制历史。 （C）包装工作开展前；检查包装和标签材料的适 用性和正确性，且这些检验所提供的证明文件应 符合批生产记录。 （d）使用前，立即检查包装和贴标签设备，保证所有药品离开先前的操作，同时移开不适用于随后操作的包装和标签材料，检查结果以批生产记录形式提供证明文件。 211．134药品检查 （a）已包装和贴标签的产品，在结束工作时，应检查，保证本批容器和包装的标签正确无误。 (b）操作结束时，每组收集一个代表性样品，同时检查标签。 （C）检查结果记录在该批的生产或控制记录中。 |
| --- | --- |
| 606．40（a）（4） 初次血清学试验结果可疑，在重试前；于指定位置贮存待检全血或血液成分。 606．40(a)（6） 用于隔离贮存、管理、处理不适合应用的制品及试剂。 | 211．142 制订和遵循药品入库程序、包括： （a）药品发放前，由质量控制部门待检。 （b）药品在适当的温度、湿度和光线下贮存，不影响药品的均一性，效价或含量，质量及纯度等。 |

| 血液、血液成分和进一步加工产品的规格和标准见600s．606．140 实验室检定程序应包括： （a）实验室科学可靠，有适宜的规格标准及试验检查细则；以保证全血及成分血液的安全、纯度、效力及效果； (b）为了监控实验室检定操作及仪器可靠性、准确性及精密度，应有适当的规定。 （C）充分鉴别及管理检定样品，使样品与特定的待检制品单位相联系；或与其供血者、或与特定的受血者相联系； 606.60 （2）仪器的检查、标化及校正应达到下达次数，但不限于此…… | 211．160 （a）按本部门的要求，制订规格、标准、取样方法、试验程序或其他实验室控制机制，包括上述内容的修改，由有关部门起草和复查，并经质量控制部门批准，遵守本部门中各要求，在实施时，提供证明文件，任何对成文的规格、标准、取样方法、试验程序或其他实验室控制机制的改动，应作记录，并提供证明这些改动是正确的。 （b）实验室控制的内容、包括科学地制订完善、合理的规格、标准、取样方法及为保证各种成分、药品容器、密封件、中间体、标签和药品符合均一性、效价和含量、质量与纯度标准而设计的检验程序。实验室控制包括： (1）根据接收的成文规格、测定用于药品生产加工、包装及贮存的每装货量中的每批的成份、药品容器、密封件和标签。保证它们符合制定的规格标准、此规格包括使用的取样和检验程序说明，样品有代表性及经适当鉴别。这些程序亦要求对任何变质的成分、药品容器或密封件作重复检验。 （4）若仪器、设备、量具和记录装置的准确度和／或精密度范围不符，按照制订的成文方案。包含具体说明书，一览表，准确度和精确度范围及治疗作用条款，在适当时间间隔内，对这些仪器、设备进行标定。不符合已制定规格的仪器、设备，不能使用。 |
| --- | --- |
| 产品的规格标准是指对要求或建议的病毒标志物检查质量控制检定以及与血液机构自身的 SOPs列出的试验要求结合在一起的其它试验检查。合格标准由产品规格确定。 | 211．165 （a）发放前，每批药品须经实验室测定，保证其符合药品的最终规格标准，包括特性和活性成分的含量。对有效期短的，需无菌和／或热原试验的放射药物特殊批号，可在上述试验完成前发放。规定尽快完成试验。 （d）对质量控制部门的取样和检验的接收标准是满足保证那些药品批号符合各自的规格标准和统计学的质量控制标准。这些标准是批准和发放药品的条件，此统计学质量控制标准包括适当的接收水平和／或适当的拒收水平。 （e）证实和提供文件，证明经严格使用的检验方法的准确性、灵敏性、特异性和重复性。此验证和证明，可按照 211.194(a）(2)项完成。 （f）不符合制订的标准、规格和其他有关质量控制标准的药品，应拒收，但可返工。待返工的药品，在接收和应用前，须符合标准、规格和其他有关标准。 |

| 606．120（a）（1） 收到标签时与样本标签核对，保证收到的标签特性,内容准确无误，与样 本标签完全一致。 606.160（b）（20）（v） 提供保存贴标签的记录，包括负责人的签名。 | 211.184 (d）按 211．122（C）和 211.130（C）制订的规定，检查或复查标签和贴签所提供的文件。 |
| --- | --- |
| 生产和质控主记录应包括211．186（a）项要求的签名 | 211.186 （a）保证批与批间的一致性，制备各批药品的主要生产和控制记录（包括各批的量）、由一个人填写日期和签名（全名；手签）。由另一人单独核买。填写日期和签名，此主要生产和控制记录的制备，由一文字加以说明，并要遵循。 |
| 606.160（a）（6）描述了关于保存记录的要求，对血液及血液成分批次产品的记录不要求都记入同一记录内。生产过程中的每个重要步骤的记录应易于查找。 | 211．188 每批生产的药品有批的生产和控制记录，包括每批有关生产和控制的完整资料。这些记录包括： （a)适当的主要生产或控制记录、复查、注明的日期及签名的准确复制件。 (b）完成本批的生产、加工、包装、贮存中各项重要措施项提供的资料，包括： (1）日期。 （2）使用的重要设备和生产线的特性。 (3）每批使用的成品或中间体的具体鉴别。 （4）加工过程中使用的成份的重量和容量。 （5）加工过程和实验室控制结果。 （6）使用前、后，包装和贴标签地区的检查。 (7）在适当加工阶段，实际产量的说明和理论百分数的说明。 （8）完整的标签控制记录，包括全部使用的标签样本或复制件。 （9）药品容器和密封件的说明。 （10）已经完成的取样; （11)生产中、执行和直接监督或复查各个重要过程的人员身份证明。 (12)对任何的调查，按 211.192进行。 （13）检查结果，按211.134处理。 |

| 606.170 对于因每批次血液或血液制品的采血或输血而涉及到产生不良反应的任何投诉报告均应记录保存。对每个不良反应报告都应全面调查，对不良反应应写出书面的调查报告，包括结论及调查过程，并由采血或输血部门将其做为该批成品记录的一部分归档保存。当确定是由产品的问题引起输血反应时，所有此类书面报告的复印件都应送交生产或采血部门并归档保存。 (b）当证实采血或输血的并发症是致命性反伍时，应以电话或电报尽早通知生物制品评价及研究中心所属办公室主任；当出现献血员反应事件时，由当事的采血部门；或者发生输血反应时由执行配型试验的部门于死亡发生后7天内向生物制品评价及研究中心办公室主任提出书面调查报告。 | 211．198 （a）制订和遵循用于说明处理与药品有关的全部文字和口头投诉的成文程序，此程序包括经质量控制部门复查这一条款。任一投诉中，药品有任一项不符合其规格的可能性，则根据211．192，对该药品进行测定，作一调查。这些程序还应包括复查条款，检查此投诉是否再出现严重的和意外的不良药品反应。根据本章310.305，不良反应须向FDA报告。 (b）每个投诉的文字记录保存在药品专用档案内，与该药品投诉有关的档案，保存在生产、加工或包装该药的企业中，若存放于别的地方会更有利于检查，则可在那里保存。涉及一药品的文字记录，从该品的有效期满计，保存一年以上或从收到投诉日期计，保存一年，不管哪个较长，由时间较长者决定。在某些缺少有效期的非处方药品的情况下，由于它们符合211．137中的免除条例，故这些文字记录的保存时间应是从该药品销售后三年。 （1）投诉文字记录包括如下资料：发现地方、药品名称、含量或效价、批号、投诉者姓名、投诉性质及投诉答复等。 （2）执行2ll．192中的调查，报告包括此调查和跟踪中的发展。调查报告记录或其复印件，根据211．180（C），保存在作该调查的企业中。 （3）若没有执行211．192中的调查。此文字报告应包括没必要调查的原因和负责此检查的负责人姓名。［43FR 45077．1978年9月29日，修正51FR24479，1986年7月3日］。 |
| --- | --- |

附录B关于系统表格

表1质量保证

重要控制点：QC/QA部门与生产部门分开

关键因素：目标／政策

产品规格标准／验证

标准操作细则

岗位／职员QA、CGMP培训

任职考核/熟练程度考核

遵守 CGMP

重要控制点：质量控制

关键因素：产品检验

仪器设备检验

试剂检验

重要控制点：QA审计

关键因素：独立和集体工作系统

限定范围

预警水平/行动水平

书面审计报告

评价报告／资料分析

信息反馈

纠正行动／追踪调查

重要控制点：投诉／产品缺陷/不良反应评价报告

关键因素：评价程序，包括因果

差错和事故报告

实验室差错报告

献血员招回（献血后资料）

使用者投诉

输血后疾病/其他不良反应

适时评价

追踪调查/问题的解决

重要控制点：信息流

关键因素：定期审查厂家的要求，有关“修改”的审查及将其纳入 SOP的生产指令

颁布新SOPs废除旧 SOPs的程序。

向实际使用者提供新修改的内容，包括所有换班/辅助人员

FDA致有关人员的信函。

管理人员准确/及时收到信息

重要控制点：仪器设备保养／维修

关键因素：认证/验收试验

预防性维护

常规／定期保养

保养记录

维修后认证／验证

维修记录

表2献血员合格标准

重要控制点：献血员征集

关键因素：教育

重要控制点：献血员注册

关键因素：献血员提供的准确资料

输入档案的准确资料

持卡人查用／永久有效

防止已知不合格献血员献血的办法（例如在注册时或发现后立即延

缓献血员注册）

重要控制点：献血员筛选

关键因素：保密

有效沟通

坚持所有健康史及筛选指标

仪器／试剂

献血员同意书

质量控制

记录审核

爱滋病教育／高危行为问题

献血员医学史／献血员体检

保密部门剔除（如果实行）

重要控制点：献血员的认可

关键因素：认可标准

授权者文件／主管人员认可

重要控制点：献血员延缓注册（DDR）

关键因素：准确信息／阳性鉴定

献血员暂缓注册，或采血后但未进一步处理前应延缓注册咨询。

解决分歧意见

更改信息

加入／删除信息

查出及解决重复的信息

传递信息

审查记录

资料评估

永久或临时状况

资料检索

重要控制点：献血员延缓献血

关键因素：通知献血员／卫生当局

复查

咨询

教育

再认可步骤

表3采血

重要控制点：血液、血液成分、原料血浆采集

关键因素：确认献血员、血液容器、小样、血液成分、记录

验证献血员与血液容器、小样、血液成分、记录相一致

采血部门（手臂）的处理

设备／供应物／IV溶液

采血装置／容量类型

献血员不良反应

过量出血／出血不足

产品规格标准

自动采血

收集多种血液成分

保留成分的容积／还输给献血员容积

物料故障

程度差错

记录审核

重要控制点：献血员免疫方案

关键因素：抗原的安全性、纯度及效力

抗原选择、接种/方案/剂量

献血员抗体产生及评价

标示可用／废品的标准规格

低滴度及其它不合格产品的废弃处理

献血员医史审核

不良反应

产品记录审核

表4血液成分加工

重要控制点：血液成分制备

关键因素：血液制品原料合格标准（例如延长采血时间，合格的献血员等）

制备时间／温度/设备／重量或体积

规定失效日期

抗凝剂／添加溶液/容器

无菌连接装置/合并装置／其它装置

记录审核

质量控制（包括取样量）

所有产品的处置

运输、保存湿度

离心条件

人员／设备标示

重要控制点：手工标示

关键因素：使用前验收标签

产品的失效日期

标签正确标示的核实

标示记录

重要控制点：计算机控制标示

关键因素：竖条编码（条形码）

标签控制，前后协调

在线打印装置

根据需要／批次打印

重要控制点：待检

关键因素：保存未检定，正在复试

有生物危害，不合标准，不适用于输血

自体、定向（directed)产品的位置

加工记录审核/第二人审核

消毁或其它处置／记录

设备

重要控制点：无菌连接采血装置

关键因素：焊接完整

导管系统

表5产品检验/相容性

重要控制点：样品

关键因素：查验／采集/标示

完整性（稀释、污染）

查找丢失样品/样品次序

厂家的说明/血清或血浆

贮存时间及温度

记录／样品获取

运输条件/转运时间

样品保留

处理

重要控制点：试剂

关键因素：接受记录／运输条件

检验前验收批号／未检材料的待检

贮藏条件及记录

厂家的使用说明

质控检验/每日进行/验收新入库试剂

内控检验的使用／稳定性／重复性

记录差错或问题/向厂家报告

重要控制点：设备（在某些情况下包括软件）

关键因素：用途／设计

两表面间相容性（如适当）

认证及校正

维修、保养

人员培训／新设备介绍

验证

平行测试

质控

记录

备用程序

记录问题并向FDA报告

重要控制点：实验室检验

关键因素：样品标示／有序放置/完整性

试剂盒控制／数据计算/说明

反应性／阳性检验结果／确认试验

试验不成立／问题

复试／检验结果

检验中断／启动/关机／其它方法

查找丢失的试验结果

记录

QA在签发检验结果中的作用

培训/任职考核

熟练程度考核

表6签发产品批

重要控制点：验证标签内容

关键因素：记录审核：无论是要求或建议的全部检验均应依据SOP及厂家的说明进

行，并结果符合签发要求。

记录审核：完成全部质控，而且结果应在可接受的范围内。

记录审核：签发每种成分前审查所有生产记录并经专职负责人批准。

记录审核：标明正确的失效日期，所有审核记录归档。

重要控制点：献血员适合条件

关键因素：记录审核

延迟注册

表7贮藏及分发

重要控制点：产品贮藏

关键因素：产品位置／地点／次序

待进一步加工的产品

待检（physical VS ComPuter）

末检，正在重试，生物危害，不符合规格标准，不适于输血，自体，

定向产品

供分发的产品

供交叉配血的产品

设备

温度

警报系统

记录审核

重要控制点：销售

关键因素：记录审核

失效日期

外观检查

包装/目的地

运输容器验证

运输温度

记录

表8系统计算机

重要控制点：文件

关键因素：硬件一列出设备，安装日期，序列号，保养记录，电学及环境要求，

安装说明，保养日程表及程序清单

软件一列出程序，程序总描述，程序之间相互作用研制、修改、文

档、检验计划、检验审核及评价的清单

执行日期

部件及系统验证

人员／SOPs

培训计划，大纲及文件

重要控制点：计算机系统的检验

关键因素：研制及维持检测数据库／检验计算（SOPs）研制及维持包括正常、异

常、临界、应力及不合格检验等情况。

执行检验及记录结果

平行检验

明确及记载检验程序的评价

由于执行检验而进行的文件修订

重要控制点：执行

关键因素：定义及记录执行程序

仪器连接仪

改变控制

批准程序

备份及贮存程序

数据转换程序

检验停工程序

软件文档（合适情况下）

安全性／口令

重要控制点：维修

关键因素：硬件

应用及操作系统软件

改变控制

批准程序

文档

备份及贮存程序

常规验证数据及系统

另外，请参照标示计算机化的重要控制点，表4部件加工及仪器设备／软件，表5

产品检验。

名词解释

行动水平：指需要立即找出偏差来源的限度，并据此做出必要的修正以避免产

品质量受影响，由QC／QA部门批准及评价该限度的执行。

示警水平：需要查找及修正潜在问题的限度，但并不表明对产品质量已产生影

响，QC／QA部门批准及评价该限度的执行。

验证：见质量保证验证

任职考评：评价某入胜任指定任务的内在过程。可以使用各种考评方法。

成分（部件）：（1）由物理或机械方法分离的一批血液的某种成分[见21CFR606．3

（ c）］

（2）任何用于生产某种药物的成分，包括那些未出现于成药中的

成分[见CFR210．3（b）（3）］

（3）一台仪器或一种与计算机系统相联系的软件或部件。

计算机修改控制：在计算机系统或数据库中查询、评价、协调、执行、记载至获得正式批准修改的过程。

重要控制点：加工过程或生产过程的一个功能或区域，如果发生失调或失控可能会对成品产生不良影响从而危及健康。

现行药品生产管理规范（cGMP)：加工、生产、包装或贮藏某种药品，包括但不限于血液制品所使用的方法、设备及控制以保证其产品安全性符合FD＆C法的要求，具有特性及效力，达到其应有的质量及纯度特性[见Fh＆C法，第501(a）（2）（B）部分］。CGMP确保产品的恒定生产及始终受相应的质量标准控制。它包括生产及质量控制／质量保证过程。

关键因素：生产过程中重要控制点上的一个步骤。

维护保养：调节、清洗、修正及彻底检修设备及保证其按照要求运转。软件系统的维护保养还包括修正软件差错，调整软件使之适应于新环境或对软件做增强处理。

生产：血液由机体产生，安全输血前需进一步处理。生产这一名词由21CFR600．3（u）在某种程度上定义为扩增或生产及加工产品过程中的所有步骤。生物制品规程对加工血液的每个方面，甚至在血液采集前都提出了相应的要求，FD＆C规程及PHS规程（例如献血员合格条件部分中）“生产”名词也直接用于血液及血液制品（40FR53532，1975年11月8日）。

平行试验或平行运行：同时使用两个或两个以上的不同系统进行功能检测。它可以包括建立的系统与新系统比较（国际标准化组织定义：在新的或改变了的数据处理系统上有其它系统上使用的相同数据进行检验时，而其它系统则视为参比标准。）

制造：给予那些参与生产的人员或生产有关的实际操作的总名称。

资格检验：通过对外源定期提供求知样品的分析评价在精确度合格范围内的实验操作能力。

程序描述：说明计算机程序功能以及与其它程序相互作用的描述。

测试：对加工仪器、试剂、附属系统能否在确定的限度及耐受范围内发挥正常功能的确认。程序测验是用来确定该程序的有效性及可重复性。

质量：产品或加工程序与预先确定的规格标准的一致性。

质量保证（QA)：为确保影响产品质量的所有体系或因素按照单独或共同的要求发挥作用而进行的计划或采取的行动。

质量保证程序：根据规程标准，一个机构为安全有效生产合格产品而建立的保障体系。该程序包括预防、探测及校正可能影响产品质量的缺陷。

质量控制／保证（QC／QA）部门：由一个或多个人组成，依靠明确的权力及责任进行管理，直接向上级权力及责任部门汇报，保证在机构内贯彻执行所有的产品保证政策的管理机构。

质量控制（QC）：是QA体系的一个组成部门，主要是在生产血液制品过程中（包括检验及分发过程），采取控制措施确保机构的人员、设备、试剂及生产操作具有可靠性、准确性。

规格：指某种产品体系或某部门体系的（适当情况下）物理特征及组成，表型特征、标准、要求、标准、预期功能、行为或其它特征。

不同测试实例（应用到计算机化系统）

正常值：使用有效的数据组产生正常输出

意外值：有效数据产生了非正常扭曲迫使程序做出相应反应。

临界值：迫使程序对具有临界含义的情形做出评估的数据或介于预置的告警水平与行动水平之间的数据。

应激值：迫使系统达到极限水平的数据（在渐进阶段及用户环境中）

错误值：错误的数据，检测数据的设定应迫使程序证明它能探测到错误数据并做出适当反应。测试不合格情形可以包括提供日期错误，例如 02／30／91； ABO血液错误，例如“P”型；还有象血红蛋白负值；或无资料输入。

测试数据库：通过复制生产数据库及加入异常的数据使数据库包含有正常及异常数据。测试数据库是在判断有效或/和认可试验中用于检测计算机化系统。

限定值：记录时为确定功能状况所需要的导向性数据。

它是决定是否采取干预行动的质量合格限度，可以用数字或百分比表示。

可信性：它是指认可的文本证据，能对某种特殊工艺持续生产出符合预先规格及质量要求的产品提供充分保证，通过验证其预设工作的有效性评价体系的可信性。